Fiches techniques :

Utiliser une pipette jaugée pour prélever un volume précis

- Rincer la pipette avec la solution à prélever.

- Tenir la pipette bien verticale et pipeter à l’aide de la roulette.

- Ajuster le niveau au trait de jauge supérieur (trait au niveau des yeux + bas du ménisque au niveau du  trait de jauge).

- Laisser s’écouler le liquide (pointe appuyée sur la paroi du récipient collecteur)  jusqu’au trait de jauge inférieur (bas du ménisque au niveau  trait de jauge)  pour une pipette jaugée deux traits (jusqu’en bas pour une pipette un trait).

- Vider le reste du liquide dans le récipient « poubelle ».

Préparer une burette graduée pour un dosage (doser c’est accéder à la concentration d’une solution inconnue)

- Toujours placer un récipient sous la burette.

- Rincer la burette graduée avec la solution qui va permettre le dosage. (Attention : il n’est pas nécessaire pour cela de remplir entièrement la burette).

- Remplir la burette au-dessus du zéro.

- Vérifier l’absence de bulles d’air dans la pointe.

- Ajuster le niveau de liquide au zéro (trait au niveau des yeux + bas du ménisque au niveau   du trait).